- АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

- «КОТКИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2015г. № 30

Село Коткино,

Ненецкий автономный округ

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

# В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ   «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г.     № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременного  и  организованного  введения  аварийных режимов при  недостатке  тепловой  мощности  на  котельных,  локализации  аварийных ситуаций  и  предотвращения  их  развития,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения  подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения  МО «Коткинский сельсовет» НАО (приложение 1).

# 2. Рекомендовать теплоснабжающей организации  ООО «Тарана»  руководствоваться указанным   Положением.

# 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава  МО «Коткинский сельсовет» НАО                                           		 В.Е.Глухов

# Приложение № 1

# к постановлению  администрации

# МО «Коткинский сельсовет» НАО

# От 15.12. 2015г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках аварийного  ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

МО «Коткинский сельсовет» НАО

1. Общие положения

1.1. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных  ситуаций в системе теплоснабжения (далее Графики)  составляются по каждому теплоисточнику раздельно (приложение 1)  .

1.2. Графики составляются  ежегодно и  вводятся при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  в энергосистеме,  в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  длительное похолодание и т.п.), при  неоплате потребителем платежного документа за тепловую энергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития аварий,  для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.3. Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

1.4. График  применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей  аварии на котельной или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

1.5.  В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденным  Графиком,    потребители    составляют    индивидуальные   графики ограничения   и   аварийного   отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

2.Общие требования  к составлению Графиков

2.1.Графики разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют  на  период  с  15  октября  текущего  года  до 15 октября следующего года.

Разработанный  график согласовывается  администрацией  МО «Коткинский сельсовет» НАО , утверждается руководителем теплоснабжающей организации и направляется потребителю    не  позднее  1 октября.

2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. Совместно с потребителями,  включенными в Графики,    составляются    двусторонние    акты     аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение  2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3.Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.1.При изменении величин аварийной  брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным Графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в Графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельной в 10-дневный срок.

3.2.При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются тепловые установки потребителя в Графики в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.

3.3.В примечании к Графикам указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4.Порядок  ввода Графиков ограничения

потребителей тепловой энергии и мощности

4.1.Графики по согласованию с  администрацией МО «Коткинский сельсовет» НАО вводятся через диспетчерские службы теплоснабжающих организаций (ответственных лиц). Руководитель теплоснабжающей организации доводит задание до ответственных специалистов с указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

4.2. Теплоснабжающая организация по телефону извещает    потребителя  о введении Графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие Графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

5.Порядок ввода Графиков аварийного

отключения потребителей тепловой мощности

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

5.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется График отключения потребителей тепловой энергии Графиком ограничения на ту же величину.

5.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС Администрации  Заполярного района.

6.Обязанности, права и ответственность

теплоснабжающих организаций

6.1.Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями Графиков  осуществляет теплоснабжающая организация.

6.2.Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении Графиков и несет ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие Графиков.

6.3.Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения Графиков, величину и сроки введения ограничений.

6.4.При необоснованном введении Графиков теплоснабжающая организация несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

7.Обязанности, права и ответственность

потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители организаций всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение Графиков,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

7.1.Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении Графиков независимо от времени суток;

7.2.Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении Графиков;

7.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организаций ко всем теплоустановкам  для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

7.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения Графиков в части величины и времени ограничения.

# Приложение № 1

# к Положению о графиках

# аварийного ограничения режимов

# потребления тепловой энергии

# у потребителей и ограничения,

# прекращения подачи тепловой

# энергии при возникновении

# (угрозе возникновения)

# аварийных ситуаций в системе

# теплоснабжения

# МО «Коткинский сельсовет» НАО

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности или топлива  в системе теплоснабжения

на осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

| Тепло- источник, потребитель | Разрешающий договорный минимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Техноло- гическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение № 2

# к Положению о графиках

# аварийного ограничения режимов

# потребления тепловой энергии

# у потребителей и ограничения,

# прекращения подачи тепловой

# энергии при возникновении

# (угрозе возникновения)

# аварийных ситуаций в системе

# теплоснабжения городского

# поселения город Жуков

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

# Наименования предприятия:

# Адрес:

# Телефоны руководителя:

# Договорная нагрузка, Гкал/ч:

# Сменность предприятия:

# Выходные дни:

# Величина технологической брони:

# Величина аварийной брони:

# Суточное потребление, Гкал/ч:

Настоящий акт составлен_______________________________

(дата)                    (должность, Ф.И.О.)

При участии представителя предприятия__________________

(должность, Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питающего паропровода | Технологическая бронь |  |  | Аварийная бронь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн. | Время, необходимое для завершения, час | Перечень тепло- приемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони, тн. |

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил: ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии:_____________________________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены:________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Руководитель предприятия:________________